附件1：
报 价 函
鄂州市工人文化宫：
我方已仔细研读贵单位《鄂州市工人文化宫综合馆广场路灯采购及安装询价公告》全部内容，愿意以人民币（大写）__________元整（¥：元）的包干总报价，完成本项目全部设备供货、运输、拆旧清运、基础预埋、安装调试、验收及质保服务。
	项目
	承诺内容

	承诺工期
	自合同签订之日起 ______ 个日历天内完工交付

	整体质保期
	______ 年（不低于2年）

	阴雨续航承诺
	连续阴雨天持续点亮≥3天

	特别声明​
	□含拆旧清运　□设备全新正品　□提供出厂检测报告　□不转包不违法分包


我方承诺：报价已包含设备费、运输费、拆旧费、安装辅材费、人工费、机械费、税费等一切费用，履约过程中不以任何理由要求追加；若成交，将严格按照公告及本报价函的承诺履行义务；所报技术参数真实有效，若发现虚假响应或实际供货与承诺不符，我方愿意接受废标处理并承担相应责任。
供应商名称（盖单位公章）：____________________
法定代表人/授权代表（签字）：____________________
联系电话：____________________

2026年    月    日
附件2：
产品技术参数响应/偏离表
项目名称： 鄂州市工人文化宫综合馆广场路灯采购及安装
供应商名称：（加盖公章）____________________
	序号
	设备名称
	公告要求的关键技术参数
	供应商所投产品的实际品牌、型号及参数
	响应情况（填“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”）
	备注（说明偏离的具体情况）

	1
	组合式太阳能路灯（6米高杆，10套）
	系统电压：DC12V/24V；太阳能板：单晶硅 ≥90W/18V；电池：锂电池 ≥90AH/3.2V；控制器： MPPT快充智能控制器；灯杆：热镀锌钢，高6米；防护等级： ≥IP65；续航能力： 阴雨天持续点亮≥3天；结构要求：灯体与太阳能板分体，可独立调节倾角。
	品牌：
型号：
具体参数：

1. _________
2. _________

	
	

	2​


	太阳能庭院灯

（3米杆，10套）


	灯头规格： φ≥500mm，柔和散光无眩光；太阳能板：​ 单晶硅 ≥30W/5V～6V；电池：锂电池 ≥25AH/3.2V；灯杆：​ 镀锌钢/压铸铝，高3米；色温：暖光/白光可选；防护等级：​ ≥IP65；续航能力：阴雨天持续点亮≥3天
	品牌：

型号：

具体参数：

1. _________

2. _________


	
	

	3
	通用要求​


	1. 全新正品，抗腐蚀、抗老化。

2. 安装牢固，符合安全规范。

3. 整体质保期≥2年。

4. 包含拆旧及清运工作。
	完全响应 / 提供承诺书（见报价文件）
	
	


供应商郑重承诺：
我方保证上述响应内容真实有效。若成交，将严格按照本表承诺的参数供货及安装。若发现虚假响应或实际供货与响应内容不符，我方愿意接受废标处理、列入黑名单及承担相应的法律责任。
             法定代表人/授权代表（签字）：___________
2026年    月    日
— 2 —
— 1 —

